## 法適用_工業用水道事業
経営比較分析表／団体全体（令和6年度決算）
岩手県 一関市
【事業概要】
業務名 | [11 empty] | 業種名 | [9 empty] | 現在配水能力(合計)(m3/日) | [10 empty] | 類似団体区分 | [8 empty] | 施設数 | [8 empty] | １日平均配水量(m3) | [5 empty] | グラフ凡例
法適用 | [11 empty] | 工業用水道事業 | [9 empty] | 2100 | [10 empty] | 極小規模 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1066 | [5 empty] | ■ | 当該団体値（当該値）
資金不足比率(％) | [11 empty] | 自己資本構成比率(％) | [9 empty] | 給水先事業所数 | [10 empty] | 契約水量(m3/日) | [8 empty] | 管理者の情報 | [14 empty] | － | 類似団体平均値（平均値）
- | [11 empty] | 93.1 | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 1284 | [8 empty] | 非設置 | [14 empty] | 【】 | 令和6年度全国平均
分析欄
1. 経営の健全性・効率性 | [56 empty] | 1. 経営の健全性・効率性について
①経常収支比率 類似団体等と比較して高い水準にあり、安定した収益を確保しています。 ③流動比率 企業債残高の減少により、100％を大きく上回る水準を維持している。そのため、短期的な債務に対しての支払能力を有していると考えます。 ④企業債残高対給水収益比率 類似団体等との比較において低い数値で推移しており、当面、施設更新に伴う企業債発行の見込みもないことから、今後も逓減する見通しです。 ⑤料金回収率 100％以上の数値で推移しており、給水収益で経常費用を賄うことができています。今後も100％以上の数値を維持できるよう努めていきます。 ⑥給水原価 類似団体等の平均値を上回る数値となっていますが、これは動力費の高騰と一般修繕が原因と考えられます。料金回収率が100％を上回っているため、経営の健全性は保たれていると認識しています。 ⑦施設利用率 類似団体との比較では高い数値を示しているものの、施設能力の5割程度が遊休状態となっていることから、施設更新時にダウンサイジングを検討していきます。 ⑧契約率 契約水量を踏まえた施設規模としており、類似団体との比較では高い数値となっております。
|  |  | R02 |  |  | R03 |  |  | R04 |  | R05 |  | R06 | [5 empty] | R02 |  | R03 |  |  | R04 |  |  | R05 |  |  | R06 |  |  |  |  | R02 |  |  | R03 |  | R04 | R05 |  |  | R06 |  |  |  | R02 |  | R03 |  | R04 |  | R05 |  | R06
|  | 当該値 | 183.09 |  |  | 166.24 |  |  | 150.11 |  | 166.43 |  | 144.59 |  |  |  | 当該値 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 当該値 | 1236.84 |  |  | 1386.66 |  | 1488.62 | 1686.83 |  |  | 2785.76 |  | 当該値 |  | 116.73 |  | 93.52 |  | 77.35 |  | 58.79 |  | 40.3
|  | 平均値 | 110.19 |  |  | 113.73 |  |  | 115.42 |  | 114.11 |  | 109.14 |  |  |  | 平均値 |  | 132.55 |  | 134.69 |  |  | 133.64 |  |  | 140.65 |  |  | 163.2 |  |  |  | 平均値 | 819.73 |  |  | 834.05 |  | 1011.55 | 913.57 |  |  | 973.79 |  | 平均値 |  | 490.39 |  | 475.44 |  | 413.6 |  | 398.17 |  | 388.41
2. 老朽化の状況について
①有形固定資産減価償却率 経年で数値の上昇がみられるため更新財源の確保に努めていきます。 ②管路経年化率 耐用年数を経過した管路はありません。 ③管路更新率 耐用年数を経過した管路がないため更新工事を行っていません。
|  |  | R02 |  |  | R03 |  |  | R04 |  | R05 |  | R06 | [5 empty] | R02 |  | R03 |  |  | R04 |  |  | R05 |  |  | R06 |  |  |  |  | R02 |  |  | R03 |  | R04 | R05 |  |  | R06 |  |  |  | R02 |  | R03 |  | R04 |  | R05 |  | R06
|  | 当該値 | 181.6 |  |  | 165.1 |  |  | 148.94 |  | 165.17 |  | 143.44 |  |  |  | 当該値 |  | 50.37 |  | 52.71 |  |  | 61.37 |  |  | 55.05 |  |  | 63.66 |  |  |  | 当該値 | 53.14 |  |  | 57.95 |  | 53.33 | 52.76 |  |  | 50.76 |  | 当該値 |  | 61.14 |  | 61.14 |  | 61.14 |  | 61.14 |  | 61.14
|  | 平均値 | 90.8 |  |  | 93.49 |  |  | 94.77 |  | 89.59 |  | 88.44 |  |  |  | 平均値 |  | 50.56 |  | 49.4 |  |  | 49.51 |  |  | 52.49 |  |  | 51.61 |  |  |  | 平均値 | 34.19 |  |  | 36.65 |  | 33.29 | 31.77 |  |  | 33.73 |  | 平均値 |  | 49.05 |  | 50.94 |  | 49.76 |  | 49.18 |  | 52.48
2. 老朽化の状況
全体総括
２社への工業用水の供給を行っています。 動力費の高騰が続いており経常費用の削減は見込めない中ではあるが、各経営指標のとおり健全な経営状態を維持し、安定した収益を確保したなかで経営を行っています。 今後の課題は、昭和62年１月の供用開始から30年以上経過していることから、施設の大規模更新に向けた検討が必要となってきております。 将来の水需要の動向を見極め、ダウンサイジングを含めた施設更新計画の検討と資金確保に努めていきます。
|  |  |  | R02 |  |  | R03 |  |  | R04 |  |  |  | R05 |  | R06 | [9 empty] | R02 |  |  | R03 |  |  | R04 |  |  |  |  | R05 |  | R06 | [5 empty] | R02 |  | R03 |  | R04 |  |  |  | R05 |  | R06
|  | 当該値 |  | 68.21 |  |  | 70.25 |  |  | 72.29 |  |  |  | 74.34 |  | 76.38 | [6 empty] | 当該値 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 当該値 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 平均値 |  | 55.32 |  |  | 55.08 |  |  | 56.95 |  |  |  | 58 |  | 56.39 | [6 empty] | 平均値 |  |  | 7.35 |  |  | 7.6 |  |  | 7.9 |  |  |  |  | 8.21 |  | 11.15 |  |  |  | 平均値 |  | 0.09 |  | 0.4 |  | 0.14 |  |  |  | 0.19 |  | 0.06
全国平均
| ① |  |  |  | ② |  |  | ③ |  |  | ④ |  |  |  | ⑤ |  |  | ⑥ |  | ⑦ |  |  |  |  | ⑧ |  |  | ① |  |  | ② |  |  |  |  | ③
| 【111.95】 |  |  |  | 【22.25】 |  |  | 【439.16】 |  |  | 【227.97】 |  |  |  | 【107.69】 |  |  | 【20.26】 |  | 【52.31】 |  |  |  |  | 【77.20】 |  |  | 【61.29】 |  |  | 【50.74】 |  |  |  |  | 【0.20】

## データ (hidden)
工業用水道事業(法適用)
項番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139
大項目 | 年度 | 団体CD | 業務CD | 業種CD | 事業CD | 施設CD | 基本情報 | [11 empty] | 1. 経営の健全性・効率性 | [87 empty] | 2. 老朽化の状況
中項目 | [18 empty] | ①経常収支比率(％) | [10 empty] | ②累積欠損金比率(％) | [10 empty] | ③流動比率(％) | [10 empty] | ④企業債残高対給水収益比率(％) | [10 empty] | ⑤料金回収率(％) | [10 empty] | ⑥給水原価(円) | [10 empty] | ⑦施設利用率(％) | [10 empty] | ⑧契約率(％) | [10 empty] | ①有形固定資産減価償却率(％) | [10 empty] | ②管路経年化率(％) | [10 empty] | ③管路更新率(％)
小項目 | [6 empty] | 都道府県・団体名 | 業務名 | 業種名 | 現在配水能力（合計） | 類似団体区分 | 施設数 | １日平均配水量 | 資金不足比率(％) | 自己資本構成比率(％) | 給水先事業所数 | 契約水量 | 管理者の情報 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均
表参照用 | [18 empty] | 183.09 | 166.24 | 150.11 | 166.43 | 144.59 | 110.19 | 113.73 | 115.42 | 114.11 | 109.14 | 【111.95】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.55 | 134.69 | 133.64 | 140.65 | 163.2 | 【22.25】 | 1236.84 | 1386.66 | 1488.62 | 1686.83 | 2785.76 | 819.73 | 834.05 | 1011.55 | 913.57 | 973.79 | 【439.16】 | 116.73 | 93.52 | 77.35 | 58.79 | 40.3 | 490.39 | 475.44 | 413.6 | 398.17 | 388.41 | 【227.97】 | 181.6 | 165.1 | 148.94 | 165.17 | 143.44 | 90.8 | 93.49 | 94.77 | 89.59 | 88.44 | 【107.69】 | 50.37 | 52.71 | 61.37 | 55.05 | 63.66 | 50.56 | 49.4 | 49.51 | 52.49 | 51.61 | 【20.26】 | 53.14 | 57.95 | 53.33 | 52.76 | 50.76 | 34.19 | 36.65 | 33.29 | 31.77 | 33.73 | 【52.31】 | 61.14 | 61.14 | 61.14 | 61.14 | 61.14 | 49.05 | 50.94 | 49.76 | 49.18 | 52.48 | 【77.20】 | 68.21 | 70.25 | 72.29 | 74.34 | 76.38 | 55.32 | 55.08 | 56.95 | 58 | 56.39 | 【61.29】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 7.6 | 7.9 | 8.21 | 11.15 | 【50.74】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.4 | 0.14 | 0.19 | 0.06 | 【0.20】
| 2024 | 032093 | 46 | 02 | 0 | 000 | 岩手県 一関市 | 法適用 | 工業用水道事業 | 2100 | 極小規模 | 1 | 1066 | - | 93.1 | 2 | 1284 | 非設置 | 183.09 | 166.24 | 150.11 | 166.43 | 144.59 | 110.19 | 113.73 | 115.42 | 114.11 | 109.14 | 111.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.55 | 134.69 | 133.64 | 140.65 | 163.2 | 22.25 | 1236.84 | 1386.66 | 1488.62 | 1686.83 | 2785.76 | 819.73 | 834.05 | 1011.55 | 913.57 | 973.79 | 439.16 | 116.73 | 93.52 | 77.35 | 58.79 | 40.3 | 490.39 | 475.44 | 413.6 | 398.17 | 388.41 | 227.97 | 181.6 | 165.1 | 148.94 | 165.17 | 143.44 | 90.8 | 93.49 | 94.77 | 89.59 | 88.44 | 107.69 | 50.37 | 52.71 | 61.37 | 55.05 | 63.66 | 50.56 | 49.4 | 49.51 | 52.49 | 51.61 | 20.26 | 53.14 | 57.95 | 53.33 | 52.76 | 50.76 | 34.19 | 36.65 | 33.29 | 31.77 | 33.73 | 52.31 | 61.14 | 61.14 | 61.14 | 61.14 | 61.14 | 49.05 | 50.94 | 49.76 | 49.18 | 52.48 | 77.2 | 68.21 | 70.25 | 72.29 | 74.34 | 76.38 | 55.32 | 55.08 | 56.95 | 58 | 56.39 | 61.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 7.6 | 7.9 | 8.21 | 11.15 | 50.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.4 | 0.14 | 0.19 | 0.06 | 0.2
| Ｎ－４年度 | Ｎ－３年度 | Ｎ－２年度 | Ｎ－１年度 | Ｎ年度 | [13 empty] | ①経常収支比率(％) | [10 empty] | ②累積欠損金比率(％) | [10 empty] | ③流動比率(％) | [10 empty] | ④企業債残高対給水収益比率(％) | [10 empty] | ⑤料金回収率(％) | [10 empty] | ⑥給水原価(円) | [10 empty] | ⑦施設利用率(％) | [10 empty] | ⑧契約率(％) | [10 empty] | ①有形固定資産減価償却率(％) | [10 empty] | ②管路経年化率(％) | [10 empty] | ③管路更新率(％)
年度 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | [14 empty] | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | [6 empty] | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | [6 empty] | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | [6 empty] | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | [6 empty] | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | [6 empty] | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | [6 empty] | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | [6 empty] | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | [6 empty] | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | [6 empty] | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | [6 empty] | R02 | R03 | R04 | R05 | R06
[19 empty] | 当該値 | 183.09 | 166.24 | 150.11 | 166.43 | 144.59 | [5 empty] | 当該値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 当該値 | 1236.84 | 1386.66 | 1488.62 | 1686.83 | 2785.76 | [5 empty] | 当該値 | 116.73 | 93.52 | 77.35 | 58.79 | 40.3 | [5 empty] | 当該値 | 181.6 | 165.1 | 148.94 | 165.17 | 143.44 | [5 empty] | 当該値 | 50.37 | 52.71 | 61.37 | 55.05 | 63.66 | [5 empty] | 当該値 | 53.14 | 57.95 | 53.33 | 52.76 | 50.76 | [5 empty] | 当該値 | 61.14 | 61.14 | 61.14 | 61.14 | 61.14 | [5 empty] | 当該値 | 68.21 | 70.25 | 72.29 | 74.34 | 76.38 | [5 empty] | 当該値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 当該値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 平均値 | 110.19 | 113.73 | 115.42 | 114.11 | 109.14 | [5 empty] | 平均値 | 132.55 | 134.69 | 133.64 | 140.65 | 163.2 | [5 empty] | 平均値 | 819.73 | 834.05 | 1011.55 | 913.57 | 973.79 | [5 empty] | 平均値 | 490.39 | 475.44 | 413.6 | 398.17 | 388.41 | [5 empty] | 平均値 | 90.8 | 93.49 | 94.77 | 89.59 | 88.44 | [5 empty] | 平均値 | 50.56 | 49.4 | 49.51 | 52.49 | 51.61 | [5 empty] | 平均値 | 34.19 | 36.65 | 33.29 | 31.77 | 33.73 | [5 empty] | 平均値 | 49.05 | 50.94 | 49.76 | 49.18 | 52.48 | [5 empty] | 平均値 | 55.32 | 55.08 | 56.95 | 58 | 56.39 | [5 empty] | 平均値 | 7.35 | 7.6 | 7.9 | 8.21 | 11.15 | [5 empty] | 平均値 | 0.09 | 0.4 | 0.14 | 0.19 | 0.06